|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 78 103 |
| Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Электрогенератор бензиновый | шт | 1,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 634021, Российская Федерация, Томская область, г.Томск, ул. Мичурина, 98, стр.8. |
| Технические характеристики предмета закупки | Максимальная мощность, кВа - 13.2Номинальная мощность, кВа - 12.0Сила тока, А - 18.3Удельный расход, кг/кВт\*ч - 0.328Расход топлива, л/ч - 4.2Объем топливного бака, л - 25Продолжительность работы на одной заправке, ч - 6.0Уровень шума, дБ - 72Тип генератораТрехфазный, щеточный компаундКол-во розеток, шт. - 2Двигатель Марка Hondа, Модель GX 630Запуск ЭлектроТопливо Бензин АИ-92, АИ-95Длина, см 96, Ширина, см 60 Высота, см 72Вес в сухом состоянии, кг 150Условия поставки: Товары поставляются силами и средствами Поставщика, одной партией, в место поставки. Отгрузка товаров осуществляется одной партией (в полном объеме), силами и средствами Поставщика, в место поставки. Поставщик предоставляет гарантию на поставленные товары. Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания Сторонами документов, предусмотренных законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| Место (адрес) поставки товаров | 634021, Российская Федерация, Томская область, г.Томск, ул. Мичурина, 98, стр.8. |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Электрогенератор бензиновый | от 40 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | шт | 634021, Российская Федерация, Томская область, г.Томск, ул. Мичурина, 98, стр.8. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) | 194 186,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС | 29 621,59 | рублей |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) | 164 564,41 | рублей |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Оплата товаров производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - предоплата в размере - 30% от цены Договора, на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его получения Покупателем; - окончательный расчет – после поставки партии товаров и предоставления Поставщиком документов на оплату, в течение 10 (десяти) календарных дней начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами документов, предусмотренных законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). |